| FIŞA TEHNICĂ A OFERTEI Технические характеристики заказа Technical data sheet of the offer |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producător Производитель Manufacturer |  |  |  |
| Centrul de Producere/Adresa: Центр производства/Адрес: Manufacturing center/ Address: |  |  |  |
| Denumirea articolului (conform catalogului producătorului) Наименование изделия (согласно каталога производителя) Product(Item) name (according to the manufacturer's catalog) |  |  |  |
| Denumirea: Наименование: Denomination: | TEAVA DE OTEL D=108X3MM |  |  |
| Codul: Код: Code: | 800341 |  |  |
| Caracteristicile constructive Конструктивные характеристики Constructive features | u.m. и. e. u.m. | Solicitate Заказанные Required | Ofertate Представленные Offered |
| Standard Стандарт Standard | - | GOST 10704-91 GOST 10705-80 |  |
| Teavă de oțel electrosudată Труба стальная электросварная Electrically welded steel | - | Da Да Yes |  |
| Marca oțelului (GOST 10705-80) Марка стали (GOST 10705-80) steel grade (GOST 10705-80) | - | St 1-3 (SP sau PS) |  |
| - Masa Масса Peso | kg/m кг/м kg/m | De indicat Указать To be indicated |  |
| Caracteristicile dimensionale Габаритные характеристики Dimensional characteristics | u.m. и. e. u.m. | Solicitate Заказанные Required | Ofertate Представленные Offered |
| - Lungime Длина Length | m | 8 |  |
| - Diametru exterior Наружный диаметр Outside diameter | mm | 108 |  |
| - Grosime perete teava Толщина стенки трубы Pipe wall thickness | mm | 3 |  |
| Certificări Сертификаты Certifications | - | Solicitate Заказанные Required | Ofertate Представленные Offered |
| - A sistemului de calitate Система качества Quality system | - | ISO 9001 |  |
| - A produsului Изделия Product conformity certificate |  |  |  |
| - Medio-ambientale Окружающая среда Environment | - | ISO 14001 |  |
| - Altele Другие Other |  |  |  |

| Garanţie Гарантия Warranty |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Producătorul garantează calitatea materialului pe o perioada de: Изготовитель гарантирует качество материала на срок: The manufacturer guarantees the quality of the material for the period: | luni Месяцы Months | ≥ 12 |  |
| Excepţii / Observaţii referitor la specificaţie Исключения / Примечания относительно спецификации Exceptions / Observations regarding specification |  |  |  |

Documentaţia necesară de anexat

Необходимая документация

The documentation required to attach

| - Fişa tehnică completată; |  |
| --- | --- |
| - Descrierea tehnică (Cartea tehnică); |  |
| - Instrucţiunea de exploatare; |  |
| - Catalogul comercial; |  |
| - Copia certificatului ISO-9001; |  |
| - Заполненная техническая карточка; | - Data sheet completed; |
| - Техническое описание; | - Technical description (Technical Document); |
| - Руководство по эксплуатации; | - Instructions for use(Operating instructions); |
| - Коммерческий Каталог; | - Commercial catalog; |
| - Копия сертфиката ISO-9001; | - Copy of the ISO-9001 certificate; |