| FIŞA TEHNICĂ A OFERTEI Технические характеристики заказа Características técnicas de la oferta |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producător Производитель Fabricante |  |  |  |
| - Centrul de Producere/Adresa: Центр производства/Адрес: Dirección del centro de producción: |  |  |  |
| - Denumirea articolului (conform catalogului producătorului) Наименование материала (согласно каталога производителя) Denominacion del artículo (conforme catálogo del fabricante) |  |  |  |
| - Denumirea: Наименование: Denominación: | CM. BARA DE ALUMINIU 60X6MM |  |  |
| - Codul: Код: Código: | 773821 |  |  |
| Caracteristici generale Общие характеристики Características generales | u.m. и. e. u.m. | Solicitate Заказанные Especificado | Ofertate Представленные Ofertado |
| - Standard Стандарт Estándar | - | ГОСТ 15176-89 EN 755 |  |
| - Material Материал Material |  | Aluminiu Алюминий Aluminio |  |
| - Aliaj Сплав Aleación |  | ГОСТ АД31Т EN AW-6060 T4 EN AW-6063 T4 |  |
| - Prelucrarea materialului Обработка материала Procesamiento de material |  | Normalizat Отпуск Normalizado |  |
| - Temperatura mediului, ºС min/max Температура окружающей среды, ºС мин/макс Temperatura del medio Ambiente, ° C min / max |  | -40 / +45 |  |
| - Înălţimea de asupra mării, m Высота над уровнем моря, м Altura sobre el nivel del mar, m |  | < 1000 |  |
| Dimensiunile de baza Основные размеры Las dimensiones básicas | u.m. и. e. u.m. | Solicitate Заказанные Especificado | Ofertate Представленные Ofertado |
| - Lățimea L, fig.1 Ширина L, fig.1 Anchura L, fig.1 | mm мм mm | 60 |  |
| - Grosimea H, fig.1 Толщина H, fig.1 Grosor H, fig.1 | mm мм mm | 6 |  |
| - Lungime Длина Longitud | m м m | 3 |  |
| Certificări Сертификаты Certificaciones |  | Solicitate Заказанные Especificado | Ofertate Представленные Ofertado |
| - A sistemului de calitate Система качества Del sistema de calidad | - | ISO 9001 |  |
| - A produsului Изделия Del producto |  |  |  |
| - Medio-ambientale Окружающая среда Medio-ambiente | - | ISO 14001 |  |
| - Altele Другие Otras |  |  |  |
| Garanţie Гарантия Garantía |  |  |  |
| - Producătorul garantează calitatea materialului pe o perioada de: Изготовитель гарантирует качество материала на срок: El fabricante garantiza la calidad del material por un período de: | luni месяцы meses | ≥ 60 |  |

| Excepții / Observații referitor la specificație Исключения / Примечания относительно спецификации Excepciones / Notas sobre las especificaciones |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Prezentarea schitei cu toate dimensiunile:

Презентация эскиза со всеми размерами:

Presentación de boceto con todos los tamaños:

Documentaţia necesară de anexat

Необходимая документация

| - Fișa tehnică completată; | - Заполненная техническая карточка; |
| --- | --- |
| - Descrierea tehnică (Cartea tehnică); | - Техническое описание; |
| - Catalogul comercial; | - Коммерческий Каталог; |
| - Copia certificatului ISO-9001. | - Копия сертификата ISO-9001. |

Completarea fișei tehnice, la fel și lista abaterilor este foarte importantă pentru Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A., în caz lipsei acestora sau ne completării tuturor pozițiilor, propunerea nu va fi supusă revizuirii.

Заполнение Технического предложения, а также списка отклонений, является важным для I.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A., в случае их отсутствия, или не заполнение всех позиций, предложение не подлежит рассмотрению.

Fig.1